## РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
Извођење додатних радова на изградњи железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна од терминала за расуте и генералне теретне луке Смедерево, II фаза
| Опис групе радова | Вредност додатних радова
Износ (РСД)
1 | КЊИГА 1/2 - Пројекат архитектуре
2 | КЊИГА 2/1-1 - ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ - Свеска 7.1 - Пропусти
3 | КЊИГА 2/1-4 - ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ - Свеска 7.4 - Мост на км 0+252,46
4 | КЊИГА 2/2-1 - ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА - КЊИГА 3 - Распутница "Језава" од км 0+000 до км 0+460
5 | КЊИГА 2/2-1 - ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА - КЊИГА 6 - Индустријски колосек од км 0+000 до км 1+150
6 | КЊИГА 3/2- ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - КЊИГА 12 - Хидротехничка инфраструктура
7 | КЊИГА 3/2.1- ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - СВЕСКА 12.1 - Хидротехничка инфраструктура - ДОПУНА
8 | КЊИГА 4/1.1 - ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ ЖЕЛЕЗНИЧКE СТАНИЦE СМЕДЕРЕВО ЛУКА
9 | 4/1.2 ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА СКРЕТНИЧКИХ БЛОКОВА И КОНТЕЈНЕРСКОГ ОБЈЕКТА У РАСПУТНИЦИ "ЈЕЗАВА"
10 | КЊИГА 4/2-1.1 - ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - Свеска 8.1. - Главни пројекат КМ отворене пруге распутница "Језава" - станица "Смедерево Лука" од км 0+041,37 до км 3+335
11 | КЊИГА 4/2.2.1 - ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - Свеска 8.3. - Главни пројекат КМ станице "Смедерево Лука" од км 3+335 до км 0+096
12 | КЊИГА 4/2.3 - ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - СВЕСКА 8.5 - Главни пројекат стубних трафостаница 2570.231KV за напајање СС уређаја и грејање скретница
13 | КЊИГА 4/2.4 - ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - КЊИГА 8.6 - Измештање и реконструкција електроенергетских објеката у зони будуће железничке станице Смедерево лука до Ковинског моста
14 | КЊИГА 4/2.5 - ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - Свеска 8.7. Главни пројекат напајања станице Смедерево Лука електричном енергијом и осветљење
15 | КЊИГА 5/1.1 ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ПРОЈЕКАТ ОПШТИХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА - БЛОК ЈЕЗАВА, БЛОК ЈУГОПЕТРОЛ, БЛОК 1, БЛОК 2 И СТАНИЧНА ЗГРАДА СМЕДЕРЕВО
16 | КЊИГА 5/1.2 ПРОЈЕКТA ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА -ПРОЈЕКАТ КАБЛОВСКИХ И ПРУЖНИХ ПОСТРОЈЕЊА И ОПШТИХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА
17 | КЊИГА 5/1.1.1. - ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА - КЊИГА 10, СВЕСКА 10.1 - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ УРЕЂАЈИ - ДОПУНА
18 | КЊИГА 5/2 - СИГНАЛНО-СИГУРНОСНА ПОСТРОЈЕЊА ПРУГЕ ОД НОВЕ ЛУКЕ СМЕДЕРЕВО ДО ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ РАДИНАЦ-СМЕДЕРЕВО
19 | КЊИГА 6/1-2 МАШИНСКИ ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ТИПСКОГ СКРЕТНИЧКОГ БЛОКА (2. ИЗВОЂАЧКА ФАЗА - БЛОК 1, ЈЕЗАВА, ЈУГОПЕТРОЛ)
| UKUPNO /1-19/: |  |  | 453845847.59 | 0%
19821531.09
19821531.09

## 1.2
Извођење додатних радова на изградњи железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна од терминала за расуте и генералне теретне луке Смедерево, II фаза
Р. бр. позиције из понуде | О П И С Р А Д О В А | Јед. Мере | Количина | Јед. цена дин. | ИЗНОС дин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
КЊИГА 1/2 - Пројекат архитектуре
ТИПСКИ СКРЕТНИЧКИ БЛОК 1
08. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ
08.07 | Набавка материјала, израда и монтажа окапнице испод цела венца од пластифицираног лима рс=15цм. Обрачун по м'. | м' | 24.8
08.08 | Израда и монтажа опшивки углова на спојевима цела венца од пластифицираног лима рс=33 цм Обрачун по м'. | м' | 2.2
08.09 | Покривање валовитим лимом цела венца. Обрачун по м2. | м2 | 13.5
08.10 | Израда и монтажа опшивке димњака | ком | 1
08.11 | Израда и монтажа капе на димњаку | ком | 1
| УКУПНО - ЛИМАРСКИ РАДОВИ | :
14. | ДОДАТНИ РАДОВИ
14.01. | Израда енергетског пасоша објекта | пауш | 1
| УКУПНО - ДОДАТНИ РАДОВИ | :
УКУПНО - ТИПСКИ СКРЕТНИЧКИ БЛОК 1
ТИПСКИ СКРЕТНИЧКИ БЛОК ЈУГОПЕТРОЛ
08. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ
08.07 | Набавка материјала, израда и монтажа окапнице испод цела венца од пластифицираног лима рс=15цм. Обрачун по м'. | м' | 24.8
08.08 | Израда и монтажа опшивки углова на спојевима цела венца од пластифицираног лима рс=33 цм Обрачун по м'. | м' | 2.2
08.09 | Покривање валовитим лимом цела венца. Обрачун по м2. | м2 | 13.5
08.10 | Израда и монтажа опшивке димњака | ком | 1
08.11 | Израда и монтажа капе на димњаку | ком | 1
| УКУПНО - ЛИМАРСКИ РАДОВИ | :
14. | ДОДАТНИ РАДОВИ
14.01. | Израда енергетског пасоша објекта | пауш | 1
| УКУПНО - ДОДАТНИ РАДОВИ | :
УКУПНО - ТИПСКИ СКРЕТНИЧКИ БЛОК ЈУГОПЕТРОЛ
ОБЈЕКАТ КОНТЕЈНЕРСКОГ ТИПА УЗ ТИПСКИ СКРЕТНИЧКИ БЛОК ЈЕЗАВА
04. | КОНТЕЈНЕРСКЕ СЛОЖЕНИЦЕ
04.01. | Набавка и постављање типског канцеларијског контејнера, димензија: 6,0 x 2,4 x 2,6 м (ДxШxВ), унутрашња висина 2,3м. Конструкција: израђена од поцинкованих челичних профила дб=3 мм. завршно фарбаних у РАЛ боју по захтеву купца. Кров контејнера с унутрашње стране обложен оплемењеном белом иверицом 10 мм, парна брана, изолован минералном вуном 100мм, са спољне стране поцинкован и пластифициран пертлани лим 0,55 мм, РАЛ 9002. Зидови израђени од поцинковано - пластифицираних сендвич панела испуне полиуретан дб=50 мм боја: РАЛ 9002 споља,унутра РАЛ 9010 бело. Изолација пода изведена од минералне вуне 150мм, цементне иверице 20мм те завршно ПВЦ облогом. Столарија: Алуминијумска улазна врата, димензија 1000/2000мм - 2 ком. Прозора комада 4 димензија 860/1200мм. Развод струје назидно ПВЦ каналицама, две назидне монофазне утичнице, две флуо светиљке 2x36W са прекидачем, бродска лампа-споља, разводна табла са осигурачима, заштитна ФИД склопка, УКО-УТО прикључак. Контејнер се изводи у свему према спецификацији произвођача и захтеву Инеститора, уз сагласност пројектанта. Обрачун по комаду канцелариског контејнера. Типски канцеларијски контејнер | ком | 1
04.02. | Набавка и постављање контејнера за смештај сс и тт опреме, димензија: 6,0 x 2,4 x 2,6 м (ДxШxВ), унутрашња висина 2,3м. Конструкција: израђена од поцинкованих челичних профила дб=3 мм. завршно фарбаних у РАЛ боју по захтеву купца. Кров контејнера с унутрашње стране обложен оплемењеном белом иверицом 10 мм, парна брана, изолован минералном вуном 100мм, са спољне стране поцинкован и пластифициран пертлани лим 0,55 мм, РАЛ 9002. Зидови израђени од поцинковано - пластифицираних сендвич панела испуне полиуретан дб=50 мм боја: РАЛ 9002 споља,унутра РАЛ 9010 бело. Под ојачати због тежине предвиђене опреме. Изолација пода изведена од минералне вуне 150мм, цементне иверице 20мм те завршно ПВЦ облогом. Столарија: Алуминијумска улазна врата, димензија 1000/2000мм - 2 ком. Развод струје назидно ПВЦ каналицама, две назидне монофазне утичнице, две флуо светиљке 2x36W са прекидачем, бродска лампа-споља, разводна табла са осигурачима, заштитна ФИД склопка, УКО-УТО прикључак. Контејнер се изводи у свему према спецификацији произвођача и захтеву Инеститора, уз сагласност пројектанта. Обрачун по комаду канцелариског контејнера. Типски контејнер за смештај сс и тт опреме | ком | 1
| УКУПНО - КОНТЕЈНЕРСКЕ СЛОЖЕНИЦЕ | :
05. | ДОДАТНИ РАДОВИ
05.01. | Израда енергетског пасоша објекта | пауш | 2
| УКУПНО - ДОДАТНИ РАДОВИ | :
06. | РАДОВИ НА ЗАЦЕВЉЕЊУ ПРУЖНОГ КАНАЛА
06.01. | Набавка, транспорт и уградња АБ цеви Ø1000 на претходно очишћено и припремљено дно корита постојећег земљаног канала, у дужини од Л=21,5м. Цев насипати песковитим шљунком (насип за комплетан блок је обрађен у посебном пројекту). Напомена: све ископе у зони раније изведеног енергетског кабла обављати ручно, веома пажљиво и уз примену свих неопходних мера заштите. | m' | 21.5
| УКУПНО - РАДОВИ НА ЗАЦЕВЉЕЊУ ПРУЖНОГ КАНАЛА | :
УКУПНО - ОБЈЕКАТ КОНТЕЈНЕРСКОГ ТИПА УЗ ТИПСКИ СКРЕТНИЧКИ БЛОК ЈЕЗАВА
УКУПНО - КЊИГА 1/2 - Пројекат архитектуре

## 7.1
Извођење додатних радова на изградњи железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна од терминала за расуте и генералне теретне луке Смедерево, II фаза
Р. бр. позиције из понуде | О П И С Р А Д О В А | Јед. Мере | Количина | Јед. цена дин. | ИЗНОС дин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
КЊИГА 2/1-1 - ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ
Свеска 7.1 - Пропусти
КЊИГА 7 - Свеска 7.1 - Пропуст у км 0+944,00
Vi | ДОДАТНИ РАДОВИ
VI.01 | Израда механичке заштите хидроизолације
| Плаћа се по м2 заштите. | м2 | 40.6
УКУПНО - ДОДАТНИ РАДОВИ
УКУПНО - КЊИГА 7 - Свеска 7.1 - Пропуст у км 0+944,00
КЊИГА 7 - Свеска 7.1 - Пропуст у км 0+065,00
VI | ДОДАТНИ РАДОВИ
VI.01 | Израда механичке зажтите хидроизолације
| Плаћа се по м2 заштите. | м2 | 33.75
УКУПНО - ДОДАТНИ РАДОВИ
УКУПНО - КЊИГА 7 - Свеска 7.1 - Пропуст у км 0+065,00
УКУПНО - Свеска 7.1 - Пропусти

## 7.4
Извођење додатних радова на изградњи железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна од терминала за расуте и генералне теретне луке Смедерево, II фаза
Р. бр. позиције из понуде | О П И С Р А Д О В А | Јед. Мере | Количина | Јед. цена дин. | ИЗНОС дин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
КЊИГА 2/1-4 - ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ
Свеска 7.4 - Мост на км 0+252,46
Свеска 7.4 - Мост у км 0+252,46
I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
I.00 | Израда радних платформи и ојачање обалоутврде. Насипање и сабијање дробљеног материјала за радне платформе у слојевима са сабијањем истих.
| Обрачунава се по м3 уграђеног материјала: | м3 | 316.71
| УКУПНО - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | :
II | БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
II.01* | ИЗРАДА ТЕМЕЉА КЕГЛИ БЕТОНОМ МБ20 (C16/20),класе Б-I.
| Обрачунава се по м3 уграђеног бетона: | м3 | 8
| УКУПНО - БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ | :
V | ОСТАЛИ РАДОВИ
V.06 | Набавка и постављање неопренско тефлонских лежишта. Н 200 уместо Н 150 4ком Н 200 Ге уместо НГе150 4ком | ком | 8
V.07 | Испитивање моста на стационажи км 0+047,10 и моста на стационажи км 0+252,46 пробним оптерећењем. | пауш | 1
УКУПНО - ОСТАЛИ РАДОВИ
Свега -Свеска 7.4 - Мост на км 0+252,46

## 3
Извођење додатних радова на изградњи железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна од терминала за расуте и генералне теретне луке Смедерево, II фаза
Р. бр. позиције из понуде | О П И С Р А Д О В А | Јед. Мере | Количина | Јед. цена дин. | ИЗНОС дин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
КЊИГА 2/2-1 - ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА
КЊИГА 3 - Распутница "Језава" од км 0+000 до км 0+460
А. | ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
0 | Обнова тачака оперативног полигона. Рад обухвата стабилизацију тачака оперативног полигона и одређивање кооридната и висина тачака постојећег оперативног полигона.
| Обрачун и плаћање по м' трасе пруге. | м | 460
| УКУПНО - ПРЕТХОДНИ РАДОВИ | :
Б. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
4.2 | Додатак за даљину транспорта - одвоз утовареног смећа и отпада преко 500м за сваки м3 и нови хектометар, рачунајући од тежишта до тежишта маса. Обрачун се врши по м3/hm. | м3/хм | 5000
4.3 | Додатак за даљину транспорта - одвоз шута преко 500м за сваки м3 и нови хектометар, рачунајући од тежишта до тежишта маса. Обрачун се врши по м3/hm. | м3/хм | 10000
4.4 | Додатак за даљину транспорта - одвоз ископаног материјала преко 500м за сваки м3 и нови хектометар, рачунајући од тежишта до тежишта маса. Обрачун се врши по м3/hm. | м3/хм | 10000
4.5 | Додатак за даљину транспорта - одвоз муља преко 500м за сваки м3 и нови хектометар, рачунајући од тежишта до тежишта маса. Обрачун се врши по м3/hm. | м3/хм | 24064.9
| УКУПНО - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | :
E | ГОРЊИ СТРОЈ
24.3.1 | Набавка и спољни транспорт причврсни прибора СКЛ 14 за бетонски праг за тип шине 49Е1. Обрачун по сету. отворена пруга | сет | 657
УКУПНО - ГОРЊИ СТРОЈ
УКУПНО - КЊИГА 3 - Распутница "Језава" од км 0+000 до км 0+460

## 6
Извођење додатних радова на изградњи железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна од терминала за расуте и генералне теретне луке Смедерево, II фаза
Р. бр. позиције из понуде | О П И С Р А Д О В А | Јед. Мере | Количина | Јед. цена дин. | ИЗНОС дин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
КЊИГА 2/2-1 - ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА
КЊИГА 6 - Индустријски колосек од км 0+000 до км 1+150
A. | ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
0 | Обнова тачака оперативног полигона. Рад обухвата стабилизацију тачака оперативног полигона и одређивање кооридната и висина тачака постојећег оперативног полигона.
| Обрачун и плаћање по м' трасе пруге. | м | 1150
| УКУПНО - ПРЕТХОДНИ РАДОВИ | :
Ц | ОДВОДЊАВАЊЕ
21.6 | Постављање заштитне бетонске цеви Ø400. Обрачун по м'цеви. | м | 5
| УКУПНО - ОДВОДЊАВАЊЕ | :
Д | ПУТНИ ПРЕЛАЗИ У НИВОУ
22.1* | Израда ивичњака од бетона МБ30 20x20цм са заливањем спојница битуменском смесом, а све према приложеним детаљима и наређењу надзорног органа.
Плаћа се по м` оивичења коловоза
| путни прелаз 0+413.31 | м' | 15
22.2* | Уклапање путног прелаза у нивоу и постојеће саобраћајнице са бетонским коловозом. Уклапање извршити са плочом израђеном од бетона MB30 дебљине д=20цм. Обрачунава се по м3 уграђеног бетона. | м3 | 5.4
22.3* | Израда коловоза од тиспких бетонских плоча на подлози збијеног туцаничког застора, односно тампонског слоја од песковитог шљунка, у свему према одредбама важећих прописа и Техничких услова за извршење радова. Позиција обухвата чишћење постојећег коловоза и отресишта као и заливање спојница код коловоза битуменском смесом, у свему према Техничким условима и наређењу надзорног органа. | м2 | 23.1
22.4* | Набавка, чишћење, сечење, машинско савијање и монтажа арматуре свих квалитета, у свему према статичким детаљима. МА500/560 | кг | 585
22.5 | Разбијање постојећег бетонског коловоза
Обрачунава се по м2
| путни прелаз 0+413.31 | м2 | 45
| УКУПНО - ПУТНИ ПРЕЛАЗИ У НИВОУ | :
Е | ГОРЊИ СТРОЈ
22.1* | Утовар, друмски транспорт на просечну даљину од 600м и истовар шина.
| Шине типа Е49. | т | 114.58
| УКУПНО - ГОРЊИ СТРОЈ | :
УКУПНО - КЊИГА 6 - Индустријски колосек од км 0+000 до км 1+150

## 12
Извођење додатних радова на изградњи железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна од терминала за расуте и генералне теретне луке Смедерево, II фаза
Р. бр. позиције из понуде | О П И С Р А Д О В А | Јед. Мере | Количина | Јед. цена дин. | ИЗНОС дин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
КЊИГА 3/2- ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
КЊИГА 12 - Хидротехничка инфраструктура
Повезивање напуштеног корита реке Језаве и канала Ливадице
1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1 | Геодетски радови. Обнова темена и полигоног влака пре почетка радова на дужини регулације водотока. Плаћа се по м'. | м' | 36
| УКУПНО - ПРИПРЕМНИ РАДОВИ | :
2. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
2 | Машински ископ земље II и III категорије у сувом и влажном замљишту, за израду новог корита. Ископ се врши багерима и другим погодним машинама са директним утоваром у возила. У обрачун улази ископ, утовар, превоз, истовар и планирање депоније по завршетку радова. Цена обухвата и евентуално одстрањивање воде за време грађења. Ископ извршити према котама из пројекта. Обрачун се врши по попречним профилима снимљеним пре и после ископа са превозом (табела ископа).
| а) Рад у природно влажној земљи (90 %) | м3 | 235.8
| б) Рад у мокрој земљи (10%) | м3 | 26.2
3 | Насипање земље II и III категорије у сувом и влажном замљишту, за израду новог корита материјалом из ископа. Насипање се врши машинама у слојевима од 30цм са 2-3 преласка јежом. У обрачун улази насипање и уградња материјала из ископа. Цена обухвата и евентуално одстрањивање воде за време грађења. Насипање извршити према котама из пројекта. Обрачун се врши по попречним профилима. | м3 | 211
4 | Сав преостали материјал од ископа одвести на депонију коју назначи надзорни орган. У цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо разастирање материјала по депонији. Плаћа се по м³ превезеног материјала. | м3 | 51
| УКУПНО - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | :
3. | РАДОВИ У БЕТОНУ
5 | Израда подлоге од мршавог бетона испод бетонске цеви Φ1000 мм. Обрачунава се по m³ уграђеног бетона. | м3 | 36
6 | Набавка, транспорт и уградња бетонске цеви Φ1000 мм преко слоја мршавог бетона. Обрачунава се по м монтираног цевног пропуста. | м | 36
7 | Израда армирано-бетонске уливне/изливне главе на крајевима цевовода. Плаћа се по m³ уграђеног бетона. | м3 | 11
| УКУПНО - РАДОВИ У БЕТОНУ | :
4 | ОСТАЛИ РАДОВИ
8 | Разупурање рова подградом. Разупирање извршити металном подградом, типа као Krings Verbau или одговорајућом, обострано по целој дужини и дубини рова, где дубина ископа прелази 1.0m како би се несметано и безбедно обавити радови на ископу и монтажи цевног прорпуста. Потребно је применити све потребне мере заштите у складу са прописима за ову врсту радова. Постављена подграда мора бити за 0.3m виша од околног терена а подграђивање вршити паралелно са напредовањем ископа. Плаћа се по m² обострано разупрте површине. | м2 | 360
9 | Израда облоге испред улазно/излазних грађевина од каменог набачаја. Плаћа се по m³ уграђеног камена. | м3 | 10.5
| УКУПНО - ОСТАЛИ РАДОВИ | :
УКУПНО - КЊИГА 12 - Хидротехничка инфраструктура

## 12.1
Извођење додатних радова на изградњи железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна од терминала за расуте и генералне теретне луке Смедерево, II фаза
Р. бр. позиције из понуде | О П И С Р А Д О В А | Јед. Мере | Количина | Јед. цена дин. | ИЗНОС дин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
КЊИГА 3/2.1- ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
СВЕСКА 12.1 - Хидротехничка инфраструктура - ДОПУНА
Санација колектора Ø700
3/3. 01.00 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
3/3. 01.01 | Обележавање трасе канализације. Позицијом су обухваћена сва мерења са циљем преноса података из пројекта на терен, као и осигурање, обнављање и одржавање тачака успостављених на терену током читавог периода грађења, односно до предаје радова Инвеститору и сви трошкови преузимања података од РГЗ-а. Плаћа се по m' обележене трасе водовода. | м' | 143
| УКУПНО - ПРИПРЕМНИ РАДОВИ | :
3/3. 02.00 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
3/3. 02.01 | Машински и ручни ископ рова у материјалу II и III категорије за полагање канализационих цеви, сливничких веза и шахтова. Ископ извршити у свему према нагибима, димензијама и котама назначеним у пројекту. Ископ вршити машински, осим на деоницама где се траса укршта са подземним инсталацијама где ће се ископ вршити ручно. Приликом ископа рова, где дубина ископа прелази 1,00 метар, одмах треба извршити подграђивање рова како би се могао несметано и безбедно обавити рад на ископу, монтажи и испитивању цевовода. Позицијом су обухваћени сви трошкови на ископу материјала за ров са потребним проширењем ископа рова за разупирање рова, проширењем и продубљењем ископа у зони ревизионог окна и сепаратора, чишћење терена у појасу рова након довршења радова на изградњи канализације. Подграда, утовар и одвоз материјала се посебно обрачунавају и наплаћују. Плаћа се по m³ ископаног земљишта. НАПОМЕНА: Дубине ископа су рачунате од постељице пројектоване саобраћајнице.
| машински ископ | м3 | 492.08
| ручни ископ | м3 | 54.68
3/3. 02.02 | Планирање дна рова. Позицијом су обухваћене потребне корекције дна рова (ископ или затрпавање) да би се добио потребан пад, фино планирање дна рова према датим котама и падовима из пројекта (±3цм) и збијање подтла вибро плочом до пројектом захтеване збијености. Мерење и обрачун је по m² испланиране и збијене површине дна рова. | м2 | 214.5
3/3. 02.03 | Израда подложног слоја од песка око цеви. Набавка, транспорт и уграђивање песка испод (постељица), са стране и изнад цеви. После постављања цеви на постељицу од песка (d=10cm за пречнике мање од Ø500mm, односно d=20cm за пречнике веће од Ø500mm) и завршеног испитивања на водоиздржљивост, извршити затрпавање цеви до на 30cm изнад темена цеви. Насипање вршити ручно у слојевима од највише 30cm са истовременим подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним или лаким машинским набијачима. Приликом набијања песка потребно је издизати подграду од дна у висини насипа песка како не би дошло до растресања набијеног материјала при накнадном вађењу подграде. Набијање вршити до потребне збијености по Прокторовој скали од 95%. Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3mm. Збијање вршити до атестом доказане збијености која је захтевана пројектом. Плаћа се по m³ уграђеног песка у ров. | м3 | 171
3/3. 02.04 | Затрпавање рова канализације. После завршеног испитивања канализације на вододрживост извршити ручно затрпавање рова. Затрпавање рова вршити у слојевима уз сабијање материјала и истовремено вађење подграде рова. Затрпавање рова почети тек по одобрењу надзорног органа. Збијање вршити до пројектом захтеване збијености, а проверава се за сваки изведен слој на размаку између два суседна ревизиона окна канализације, осим ако пројектом нису дати строжији критеријуми контроле. Позицијом је обухваћен сав рад на уграђивању материјала у ров, сва текућа испитивања и све остало што је потребно за потпуни и прописани завршетак ове позиције радова. Мерење и обрачун је по m³ уграђеног материјала из ископа (шљунка) - у збијеном стању. | м3 | 303.91
3/3. 02.05 | Одвоз преосталог материјала од ископа. Материјал из ископа одвести на депонију коју назначи Надзорни орган. У цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо разастирање материјала по депонији. Плаћа се по m³ превезеног материјала. | м3 | 546.75
3/3. 02.06 | Израда подлоге од шљунка. Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и израда подлоге од шљунка д=10цм за доњу плочу ревизионог окна. Мерење и обрачун је по m³ подлоге од шљунка у збијеном стању. | м3 | 2
3/3. 02.07 | Црпљење воде из рова. Евентуалне подземне, атмосферске или воде другог порекла црпити из рова технологијом коју предложи Извођач радова на бази геомеханичких особина тла и сопствене техничке опремљености. Потребно је обезбедити да се цеви полажу само у сувом рову. Позицијом је обухваћен сав рад, материјал, транспорт, опрема и сви припадајући трошкови на црпљењу воде из рова и дистрибуцијом воде до реципијента. Мерење и обрачун је по м' штићеног цевовода. | м | 143
| УКУПНО - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | :
3/3. 03.00 | РАЗУПИРАЊЕ РОВА
3/3. 03.01 | Разупурање рова подградом. Разупирање извршити металном подградом, типа као Krings Verbau или одговорајућом, обострано по целој дужини и дубини рова, где дубина ископа прелази 1.0m како би се несметано и безбедно обавити радови на ископу, монтажи и испитивању цевовода. Потребно је применити све потребне мере заштите у складу са прописима за ову врсту радова. Постављена подграда мора бити за 0.3m виша од околног терена а подграђивање вршити паралелно са напредовањем ископа. Извођач је дужан да свакодневно проверава стање подграде а нарочито пре уласка радника у ров и започињања било које операције ако јој је претходила дужа пауза. Позицијом је обухваћен довоз и одвоз подграде и сви радови са потребном опремом и материјалима на подграђивању и разупирању рова. Плаћа се по m² обострано разупрте површине. | м2 | 640
| УКУПНО - РАЗУПИРАЊЕ РОВА | :
3/3. 04.00 | МОНТАЖНИ РАДОВИ
Следеће ставке важе за све позиције везане за цевни материјал: Све цеви и фазонски комади морају одговарати SRPS односно европским стандардима и имати прописане атесте о квалитету и потребне гаранције. Транспорт, складишење, преношење дуж рова, монтажу, испитивање, затрпавање као и припрему рова извршити према важећим техничким прописима и условима које пропише произвођач цеви. Полагање цеви извести према пројектованом паду и котама, а уз примену одговарајуђе механизације. Цеви морају добро да налегну на пешчану подлогу и морају бити водонепропустиве, као и спојеви између њих. У току монтаже цеви, водити рачуна да се цеви правилно центрирају у вертикалном и хоризонталном правцу. Цеви полагати у ров и спајати на начин који је прописао произвођач. Канализационе цеви се полажу почев од најнизводније деонице (најниже коте), па надаље сукцесивно према узводним деоницама. Засипавање ископа и набијање засипа треба обавити у складу с упутсвима произвођача, у зависности од карактеристика тла и присутности подземне воде. Све радове извести према техничким прописима за ову врсту радова.
Прстенаста крутост је дефинисана пројектом а Извођач је дужан да од произвођача цеви прибави доказ о носивости-класи цеви према парамерима из пројекта.
3/3. 04.01 | Монтажа канализационих цеви. Позицијом је обухваћена набавка и довоз цеви са фазонским комадима и заптивкама, привремено складиштење, развоз дуж трасе рова, истовар уз канализацијски ров, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров, подешавање осовине и нивелете цеви према подацима из пројекта са спајањем цеви, а у свему према условима из пројекта и упуствима произвођача, сав рад , додатни материјал и прибор потребан за потпуну и прописану уградњу и спајање канализационих цеви, као и све остало што је потребно за комплетно извршење ове позиције. Мерење и обрачун је по метру дужном (м') комплетно монтираних цеви са фазонским комадима а у зависности од пречника.
ПЕ цеви, прстенаста крутост SN10
| DN/ID 250mm | м' | 8
| DN/ID 800mm | м' | 135
| DN/ID 1200mm | м' | 20
3/3. 04.02 | Уградња поклопаца на ревизионо окно носивости 400кН (према СРПС ЕН 124:2011). Позицијом је обухваћена набавка, довоз и уградња ливено гвозденог поклопца са оквиром (величине, тежине и носивости према условима из пројекта) на задану коту из пројекта. Поклопац са оквиром се монтира у армирано-бетонски растеретни прстен. Поклопац мора добро налегати целим ободом и није дозвољено да се због нетачне уградње поклопац “љуља” или "лупа" код несиметричног притиска. Уколико се поклопац налази у коловозу, дозвољено одступање од висине завршног слоја је ± 5 мм, осим ако пројектом нису дати строжији критеријуми. Мерење и обрачун је по комаду комплетно уграђеног оквира и поклопца. АБ растеретни прстен је обрачунат посебном позицијом. | ком | 2
3/3. 04.03 | Ливено-гвоздене пењалице. Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица. Плаћа се по комаду уграђених пењалица. | ком | 10
3/3. 04.04 | Прелазни комади PP SN16 Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и монтажа прелазних комада (уложака за шахт или сливник). Мерење и обрачун је по комаду комплетно монтираног прелазног комада у зависности од пречника цеви. улазна цев DN/ID 800mm | ком | 6
| УКУПНО - МОНТАЖНИ РАДОВИ | :
3/3. 05.00 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ
3/3. 05.01 | Израда АБ грађевине Фн1 Позицијом је обухваћена набавка и транспорт свих потребних материјала укључујући и арматуру, сав прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду ове позиције укључујући: постављање и демонтирање потребне оплате, исправљање, сечење, савијање и везивање арматуре, справљање и уградња бетона МВ30 и остало што је потребно за израду АБ грађевине.
| неармирани бетон МБ15 | м3 | 0.85
| армирани бетон МБ30 | м3 | 7.2
| арматура В500-В, МАР 500/560 | кг | 865
3/3. 05.02 | Израда АБ грађевине Фн2 Позицијом је обухваћена набавка и транспорт свих потребних материјала укључујући и арматуру, сав прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду ове позиције укључујући: постављање и демонтирање потребне оплате, исправљање, сечење, савијање и везивање арматуре, справљање и уградња бетона МВ30 и остало што је потребно за израду АБ грађевине.
| неармирани бетон МБ15 | м3 | 1.1
| армирани бетон МБ30 | м3 | 13.9
| арматура В500-В, МАР 500/560 | кг | 1807
3/3. 05.03 | Израда АБ грађевине Фн3 Позицијом је обухваћена набавка и транспорт свих потребних материјала укључујући и арматуру, сав прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду ове позиције укључујући: постављање и демонтирање потребне оплате, исправљање, сечење, савијање и везивање арматуре, справљање и уградња бетона МВ30 и остало што је потребно за израду АБ грађевине.
| неармирани бетон МБ15 | м3 | 0.85
| армирани бетон МБ30 | м3 | 7.1
| арматура В500-В, МАР 500/560 | кг | 855
| УКУПНО - БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ | :
3/3. 06.00 | ОСТАЛИ РАДОВИ
3/3. 06.01 | Хидрауличко испитивање канализације. Испитивање канализационих цеви на вододрживост према приложеном упутству. Плаћа се по m` испитаног цевовода. | м' | 143
3/3. 06.02 | Геодетско снимање канализације. Геодетско снимање канализације извршити по извршеном пројему канализације и то: положај ревизионих окана, њихова растојања (дужине деоница), пречник цеви по деоницама, коте дна ревизионих окана, као и коте дна и пречнике свих цеви које се појављују у ревизионом окну. Плаћа се по m` комплетно снимљене мреже. | м' | 143
3/3. 06.03 | Испирање канала. Испирање канала са одстрањивањем свих грубих предмета и прљавштине. Испирање се врши помоћу аутоцистерни. Плаћа се по m` канала. | м' | 143
3/3. 06.04 | Рушење-уклањање постојећег цевовода Ø700. Након завршетка свих радова на постављању и превезивању новог цевовода, уклонити постојећи азбест-цементни цевовод Ø700. Плаћа се по m` цевовода. | м' | 135
3/3. 06.05 | Осигурање и заштита подземних инсталација. За време извођења радова на местима укрштања са трасом цевовода неопходно је извршити осигурање и заштиту свих постојећих подземних инсталација лоцираних у непосредној близини трасе изградње канализације. Осигурање извршити дашчаном оплатом, носачима, заштитним цевима по целој ширини откопа . Откривање, начин осигурања и надзор вршити уз присуство и сагласност власника предметних инсталација. Мерење и обрачун је по м' заштићене инсталације | пауш | 1
3/3. 06.06 | Израда елабората изведеног стања. Плаћа се паушално. | пауш | 1
| УКУПНО - ОСТАЛИ РАДОВИ | :
УКУПНО - СВЕСКА 12.1 - Хидротехничка инфраструктура - ДОПУНА

## 4-1.1
Извођење додатних радова на изградњи железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна од терминала за расуте и генералне теретне луке Смедерево, II фаза
Р. бр. позиције из понуде | О П И С Р А Д О В А | Јед. Мере | Количина | Јед. цена дин. | ИЗНОС дин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
КЊИГА 4/1.1 - ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ ЖЕЛЕЗНИЧКE СТАНИЦE СМЕДЕРЕВО ЛУКА
УКУПНО - КЊИГА 4/1.1 - ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ ЖЕЛЕЗНИЧКE СТАНИЦE СМЕДЕРЕВО ЛУКА

## 4-1.2
Извођење додатних радова на изградњи железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна од терминала за расуте и генералне теретне луке Смедерево, II фаза
Р. бр. позиције из понуде | О П И С Р А Д О В А | Јед. Мере | Количина | Јед. цена дин. | ИЗНОС дин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
4/1.2 ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА СКРЕТНИЧКИХ БЛОКОВА И КОНТЕЈНЕРСКОГ ОБЈЕКТА У РАСПУТНИЦИ "ЈЕЗАВА"
1) У јединичне цене демонтаже и рушења урачунати и изношење шута ван објекта, утовар у камионе, транспорт до регистроване депоније и истовар уз грубо планирање. 2) Извођач је у обавези да у договору са Корисником одреди место на које ће се депоновати сав демонтиран или порушен материјал који се не транспортује на градску депонију. 3) Извођач је у обавези да током извођења радова на адекватан начин заштити од оштећења постојеће објекте и инсталације док се изводе радови. 4) Сва рушења радити према графичкој документацији из АГ пројекта. 5) За сав уграђени материјал извођач је у обавези да прибави и достави атесте за квалитет.
I. | Електроенергетске инсталације скретничких блокова ''Блок 1'', ''Југопетрол'' и ''Језава''
1. | РАЗВОДНИ ОРМАНИ
1.1 | Набавка, испорука и монтажа на предвиђено место надградне разводне табле РТ, у заштити IP40, израђене од безхалогених материјала, величине за 24 модула, који се монтира са следећим садржајем елемената:
- 1 ком. Диференцијална заштитна склопка 40А/300mA/2P, слична типу AC SCHRACK.
- 2 ком. Једнополни аутоматски прекидач 6А, 6kA, Б карактеристике, у складу са EN 60898, сличан типу BMS0 SCHRACK.
- 1 ком. Једнополни аутоматски прекидач 10А, 6kA, Б карактеристике, у складу са EN 60898, сличан типу BMS0 SCHRACK.
- 4 ком. Једнополни аутоматски прекидач 16А, 6kA, Б карактеристике, у складу са EN 60898, сличан типу BMS0 SCHRACK.
- 1 ком. Једнополни аутоматски прекидач 20А, 6kA, Ц карактеристике, у складу са EN 60898, сличан типу BMS0 SCHRACK.
- 1 ком одводник пренапона, заштита класе I слично типу PZH I V/275/12,5, (произвођача ХЕРМИ), Uc=275, In=12,5кА (10/350 μs/μs), In=50кА (8/20 μs/μs), Up< 1,2кV, IP20. Монтира се у разводном орману на ДИН шину 35mm. Повезивање између фазног проводника и N проводника. - 1 ком одводник пренапона, заштита класе I тип PZH B/255/80, (ХЕРМИ), Uc=255V, Ri>100МΩ, In=50кА (8/20 μs/μs), Iimp=80кА (10/350 μs/μs), Q=40Аs, W/R=1600кЈ/Ω, Up<1,3кV, tA< 100ns, IP20. Монтира се у разводном орману на ДИН шину 35mm. Повезивање између N и Pе.
- Ситан електроинсталациони материјал за повезивање, сет сабирница L, N и PE, одговарајуће редне клеме за прикључење каблова, перфориране каналцие, одговарајуће уводнице, жица, хилзне и др.
| На унутрашњу страну врата поставити једнополну шему. Са предње стране врата поставити опоменску таблицу са системом заштите, као и ознаку ормана сагласно са овим пројектом. Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон. | компл. | 1
УКУПНО - РАЗВОДНИ ОРМАНИ
4. | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА
4.1 | Набавка материјала, испорука и израда инсталација сијаличног места каблом N2XH-J 3x1,5mm2 који се полаже на одстојне обујмице или кроз PVC каналице.
Позиција обухвата материјал за монтажу светиљки као и зидне инсталационе кутије. Просечна дужина кабла по сијаличном месту је 7m.
| Плаћа се по комаду. | ком. | 6
4.2 | Испорука и монтажа надградног ОГ серијског инсталационог прекидача 10A, 230V. | ком | 2
4.4 | Испорука и монтажа изнад улазних врата зидне бродске лампе за спољну монтажу, ZA 60W IP54. | ком | 2
4.4 | P1 - Надградна противпанична светиљка са пиктограмом, натпис ''ИЗЛАЗ'', са уграђеном батеријом аутономије 3 сата, са LED извором светлости снаге 3W. Светиљка слична типу VOYAGER COMPACT LED, THORN.
| Плаћа се комплет по комаду. | ком | 2
| УКУПНО - ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА | :
5. | ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА И ТЕХНОЛОШКИХ ПОТРОШАЧА
5.1 | Набавка материјала, испорука и израда инсталација прикључног места каблом N2XH-J 3x2,5mm2 који се полаже на одстојне обујмице или кроз PVC каналице.
Позиција обухвата и разводне кутије. Просечна дужина кабла по прикључном месту је 10m.
| Плаћа се по комаду. | ком. | 5
5.2 | Набавка, испорука и монтажа на предвиђено место надградне ОГ шуко прикључнице 16А, 230V.
| Плаћа се комплет по испорученој и монтираној прикључници. | ком | 3
5.3 | Набавка, испорука и монтажа на предвиђено место надградне ОГ дупле шуко прикључнице 16А, 230V.
| Плаћа се комплет по испорученом и монтираном сету. | ком | 4
5.4 | Набавка испорука и монтажа кабловског вода за прикључење телекомуникационог ормана на беспрекидно напајање. Кабл је типа N2XH-J 3x2,5mm2 који се полаже на одстојне обујмице или кроз PVC каналице.
| Плаћа се метру. | м | 5
5.5 | Набавка материјала, испорука и израда инсталација прикључног места за УПС каблом N2XH-J 3x4mm2 који се полаже на одстојне обујмице или кроз PVC каналице. | м | 8
| УКУПНО - ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА И ТЕХНОЛОШКИХ ПОТРОШАЧА | :
6. | ПРИБОР И ЦЕВИ ЗА КАБЛОВЕ
6.1 | Набавка, испорука и монтажа обујмица за ношење каблова по зиду или плафону, сличних типу OBO 6-13, OBO Bettermann.
| Плаћа се по m. | ком | 100
6.2 | Набавка, испорука и монтажа безхалогених пластичних каналица 25x40mm.
| Плаћа се по m. | м | 40
6.3 | Набавка, испорука и монтажа безхалогених ребрастих црева Ø25mm.
| Плаћа се по m. | м | 50
| УКУПНО - ПРИБОР И ЦЕВИ ЗА КАБЛОВЕ | :
8. | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
Прихватни систем
8.1 | Набавка и уградња проводника прихватног система тип AH1 90250, (Херми) израђен од алуминијума Ø8mm пун пресек. Монтира се на типским носачима. | м | 20
8.2 | Набавка носача за кров тип SON 16 11621, (Херми) израђен од нерђајућег челика, комплет са вијком, заптивком и типлом . | ком | 18
8.5 | Набавка и уградња контактног елемента тип KON04А 50522, (Херми) израђен од нерђајућег челика за међусобно повезивање проводника прихватног система. | ком | 2
8.6 | Набавка и уградња контактног елемента за повезивање металних маса (панела) тип KON05 80518, (Херми) израђен од нерђајућег челика. | ком | 4
Спусни проводници
8.7 | Набавка и уградња одводног проводника тип АH1 90250, (Херми) израђен од алуминијума Ø8mm пун пресек. Монтира се на типском носачу. | м | 6
8.8 | Набавка носача за панел тип SON 16 11621, (Херми) израђен од нерђајућег челика, комплет са вијком, заптивком и типлом . | ком | 6
8.9 | Набавка и уградња контактног елемента - мерни спој тип KON02 40122, (Херми) израђен од нерђајућег челика за међусобно повезивање спусног проводника и траке земљовода. | ком | 2
8.10 | Набавка и уградња носача механичке заштите тип VZ носач 03 303, (Херми) израђен од нерђајућег челика. Комплет са вијком дужине 50mm. | ком | 4
8.11 | Набавка и уградња механичке заштите тип VZ 10, (Херми) израђена од нерђајућег челика дужина 1,5m. | ком | 2
8.12 | Набавка и уградња контактног елемента тип KON08 50111, (Херми) израђен од нерђајућег челика за међусобно повезивање спусног и прихватног проводника . | ком | 2
Уземљење
8.15 | Испорука, монтажа и повезивање комплетног уземљења објекта на шину, изведеног неизолованим гвозденим поцинкованим ужетом пресека 95mm2 укопаним у планум. Уже на једном крају има кабл папучицу, а други крај се заварује за шину (Cadweld заваривање) Обрачун и плаћање врши се по метру. | м | 15
| УКУПНО - ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА | :
УКУПНО - Електроенергетске инсталације скретничких блокова ''Блок 1'', ''Југопетрол'' и ''Језава''
II. | Електроенергетске инсталације контејнерског објекта у распутници ''Језава''
2. | РАЗВОДНИ ОРМАНИ
2.2 | Набавка, испорука и монтажа на предвиђено место надградне разводне табле РТ-ДМ, у заштити IP40, израђене од безхалогених материјала, величине за 24 модула, који се монтира са следећим садржајем елемената:
- 1 ком. Трополна гребенаста склопка 0-1 25А, SCHRACK.
- 1 ком. Трополни аутоматски прекидач 10А, 10kA, Ц карактеристике, у складу са EN 60898, сличан типу BMS0 SCHRACK.
- 5 ком. Комбинована заштитна склопка B10A/30mA/2P, са прекострујном и диференцијалном заштитом 10kA, AC тип, без кашњења, слична типу BOLF6 SCHRACK.
- 3 ком одводник пренапона, заштита класе I слично типу PZH I V/275/12,5, (произвођача ХЕРМИ), Uc=275, In=12,5кА (10/350 μs/μs), In=50кА (8/20 μs/μs), Up< 1,2кV, IP20. Монтира се у разводном орману на ДИН шину 35mm. Повезивање између фазног проводника и N проводника. - 1 ком одводник пренапона, заштита класе I тип PZH B/255/80, (ХЕРМИ), Uc=255V, Ri>100МΩ, In=50кА (8/20 μs/μs), Iimp=80кА (10/350 μs/μs), Q=40Аs, W/R=1600кЈ/Ω, Up<1,3кV, tA< 100ns, IP20. Монтира се у разводном орману на ДИН шину 35mm. Повезивање између N и Pе.
- Ситан електроинсталациони материјал за повезивање, сет сабирница L, N и PE, одговарајуће редне клеме за прикључење каблова, перфориране каналцие, одговарајуће уводнице, жица, хилзне и др.
| На унутрашњу страну врата поставити једнополну шему. Са предње стране врата поставити опоменску таблицу са системом заштите, као и ознаку ормана сагласно са овим пројектом. Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон. | компл. | 1
2.3 | Набавка, испорука и монтажа на предвиђено место надградне разводне табле РТ-КМ, у заштити IP40, израђене од безхалогених материјала, величине за 24 модула, који се монтира са следећим садржајем елемената:
- 1 ком. Једнополни аутоматски прекидач 63А, 10kA, Ц карактеристике, у складу са EN 60898, сличан типу BMS0 SCHRACK.
- 1 ком. Једнополна гребенаста склопка 0-1 63А, SCHRACK.
- 2 ком. Једнополни аутоматски прекидач 32А, 10kA, Ц карактеристике, у складу са EN 60898, сличан типу BMS0 SCHRACK.
- 1 ком. Једнополни аутоматски прекидач 6А, 10kA, Б карактеристике, у складу са EN 60898, сличан типу BMS0 SCHRACK.
- 2 ком. Једнополни аутоматски прекидач 10А, 10kA, Б карактеристике, у складу са EN 60898, сличан типу BMS0 SCHRACK.
- 1 ком. Једнополни аутоматски прекидач 16А, 6kA, Ц карактеристике, у складу са EN 60898, сличан типу BMS0 SCHRACK.
- 1 ком одводник пренапона, заштита класе I слично типу PZH I V/275/12,5, (произвођача ХЕРМИ), Uc=275, In=12,5кА (10/350 μs/μs), In=50кА (8/20 μs/μs), Up< 1,2кV, IP20. Монтира се у разводном орману на ДИН шину 35mm. Повезивање између фазног проводника и N проводника. - 1 ком одводник пренапона, заштита класе I тип PZH B/255/80, (ХЕРМИ), Uc=255V, Ri>100МΩ, In=50кА (8/20 μs/μs), Iimp=80кА (10/350 μs/μs), Q=40Аs, W/R=1600кЈ/Ω, Up<1,3кV, tA< 100ns, IP20. Монтира се у разводном орману на ДИН шину 35mm. Повезивање између N и Pе.
- Ситан електроинсталациони материјал за повезивање, сет сабирница L, N и PE, одговарајуће редне клеме за прикључење каблова, перфориране каналцие, одговарајуће уводнице, жица, хилзне и др.
| На унутрашњу страну врата поставити једнополну шему. Са предње стране врата поставити опоменску таблицу са системом заштите, као и ознаку ормана сагласно са овим пројектом. Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон. | компл. | 1
УКУПНО - РАЗВОДНИ ОРМАНИ
8. | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
Уземљење
8.15 | Испорука, монтажа и повезивање комплетног уземљења објекта на шину, изведеног неизолованим гвозденим поцинкованим ужетом пресека 95mm2 укопаним у планум. Уже на једном крају има кабл папучицу, а други крај се заварује за шину (Cadweld заваривање) Обрачун и плаћање врши се пометру. | m | 15
| УКУПНО - ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА | :
УКУПНО - Електроенергетске инсталације контејнерског објекта у распутници ''Језава''
УКУПНО - 4/1.2 ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА СКРЕТНИЧКИХ БЛОКОВА И КОНТЕЈНЕРСКОГ ОБЈЕКТА У РАСПУТНИЦИ "ЈЕЗАВА"

## 8.1
Извођење додатних радова на изградњи железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна од терминала за расуте и генералне теретне луке Смедерево, II фаза
Р. бр. позиције из понуде | О П И С Р А Д О В А | Јед. Мере | Количина | Јед. цена дин. | ИЗНОС дин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
КЊИГА 4/2-1.1 - ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Свеска 8.1. - Главни пројекат КМ отворене пруге распутница "Језава" - станица "Смедерево Лука" од км 0+041,37 до км 3+335
УКУПНО - Свеска 8.1. - Главни пројекат КМ отворене пруге распутница "Језава" - станица "Смедерево Лука" од км 0+041,37 до км 3+335

## 8.3
Извођење додатних радова на изградњи железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна од терминала за расуте и генералне теретне луке Смедерево, II фаза
Р. бр. позиције из понуде | О П И С Р А Д О В А | Јед. Мере | Количина | Јед. цена дин. | ИЗНОС дин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
КЊИГА 4/2.2.1 - ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Свеска 8.3. - Главни пројекат КМ станице "Смедерево Лука" од км 3+335 до км 0+096
УКУПНО - Свеска 8.3. - Главни пројекат КМ станице "Смедерево Лука" од км 3+335 до км 0+096

## 8.5
Извођење додатних радова на изградњи железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна од терминала за расуте и генералне теретне луке Смедерево, II фаза
Р. бр. позиције из понуде | О П И С Р А Д О В А | Јед. Мере | Количина | Јед. цена дин. | ИЗНОС дин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
КЊИГА 4/2.3 - ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
СВЕСКА 8.5 - Главни пројекат стубних трафостаница 2570.231KV за напајање СС уређаја и грејање скретница
УКУПНО - СВЕСКА 8.5 - Главни пројекат стубних трафостаница 2570.231KV за напајање СС уређаја и грејање скретница

## 8.6
Извођење додатних радова на изградњи железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна од терминала за расуте и генералне теретне луке Смедерево, II фаза
Р. бр. позиције из понуде | О П И С Р А Д О В А | Јед. Мере | Количина | Јед. цена дин. | ИЗНОС дин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
КЊИГА 4/2.4 - ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
КЊИГА 8.6 - Измештање и реконструкција електроенергетских објеката у зони будуће железничке станице Смедерево лука до Ковинског моста
| УКУПНО - КЊИГА 8.6 - Измештање и реконструкција електроенергетских објеката у зони будуће железничке станице Смедерево лука до Ковинског моста | :

## 8.7
Извођење додатних радова на изградњи железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна од терминала за расуте и генералне теретне луке Смедерево, II фаза
Р. бр. позиције из понуде | О П И С Р А Д О В А | Јед. Мере | Количина | Јед. цена дин. | ИЗНОС дин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
КЊИГА 4/2.5 - ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Свеска 8.7. Главни пројекат напајања станице Смедерево Лука електричном енергијом и осветљење
1. | Трафостаница 10/0.4 kV, 1 x 630 kVА
1.2. | Електромонтажни радови
1. | 1. Испорука и монтажа разводног блока 10 kV са 4 ћелије, према условима надлежне ЕД, појединачног корака 550mm (Vz i T) и корака 800mm - MS-3, дубине 700mm и висине 1975mm следећег распореда: Vz, Vz, MS3, Т, - укупних димензија 2450x700x1975mm. Блок је направљен од пресованог декапираног лима, са међућелијским лименим преградама и заштитним лименим вратима са предње стране.
На вратима поставити ревизиона (прозирна) окна од ватросталног сигурносног материјала, слепе шеме и потребне опоменске таблице. Сваку ћелију опремити заштитном црвеном пречагом и вођицама за заштитну изолациону плочу и обезбедити неофарбани део сабирница према захтевима ЕДБ, а са горње стране блока поставити експанзионе поклопце.
У погледу техничких карактеристика сва опрема мора да задовољи услове из прорачуна кратког споја.
Подносива снага кратког споја опреме на страни 10kV треба да је већа од 250МVА, Idyn≥36kА, Itherm≥15kА.
Блок садржи следећу опрему, према једнополној шеми:
Водна ћелија (ком.4) 550x700x1975mm:
- Трополна склопка-растављач са земљоспојницима (ножевима за уземљење и кратко спајање),
за називни напон 12kV и називну струју 630А, са ручним погоном са предње стране.
Трафо ћелија (ком.1) 550x700x1975mm
- Трополна склопка-растављач, за називни напон 12kV и називну струју 630А, са носачима за средњенапонске осигураче и осигурачима називне струје 80А, са ударном иглом и механизмом за искључење склопке-растављача при прегоревању једног осигурача.
Склопка-растављач опремљена је тастером и калемом за искључење, 230V, 50Hz, са ручним погоном са предње стране.
Мерно-спојна ћелија димензија 800 x 800x 1950mm
- Трополна склопка-растављач, за називни напон 12kV и називну струју 630А, са ручним погоном - 1
- струјни мерни трансформатор за називни напон 12kV, 40/5А, кл.0.5/3P, 15 VА - 3 ком
- напонски мерни трансформатор за називни напон 12kV и 10/V3/0.1/V3, кл.0.5/3P, 30VА - 3 ком
- једнополно постоље осигурача за називни напон 12kV и називну струју 200А - 3 ком
- патрон осигурача за називни напон 12kV и називну струју 4А - 3 ком
- Проводни и потпорни изолатори, бакарне сабирнице Е Cu Fe 30 30x5mm, носачи сабирница, материјал за израду заштитног уземљења у блоку, проводници за шемирање, савитљиве металне цеви, називне таблице на свим ћелијама и остали ситан материјал. Све маталне површине заштићене од корозије и обојене.
Спојни материјал и опрема
- Проводни и потпорни изолатори, бакарне сабирнице Е Cu Fe 30 30x5mm, носачи сабирница, материјал за израду заштитног уземљења у блоку, проводници за шемирање, савитљиве металне цеви, називне таблице на свим ћелијама и остали ситан материјал. Све маталне површине заштићене од корозије и обојене.
1А. Испорука и монтажа VN ормана мерне групе 400 x 200 x 600мм са уграђеним:
Лименим орманом са монтажом на зид, са уграђеном тросистемском VN индиректном двотарифном мерном групом 3x5A, 3x100/V3V, 50Hz, 3x100/V3 V, кл.1 за активну енергију, кл.3 за реактивну енергију, са DLMC протоколом и GSM/GPRC модемом за даљинско очитавање, МТК приемник у складу са захтевима ЕД.
1B Испорука и монтажа међусобних веза између РП 10кВ и ормана мерне групе
| Укупно за рад, материјал и транспорт. | ком | 1
| УКУПНО - Електромонтажни радови | :
| УКУПНО - Трафостаница 10/0.4 kV, 1 x 630 kVА | :
2. | Механичка заштита кабловског вода PP41 3x95mm², 10kV између ТС "Мост" и ТС "Нова лука" на прелазу испод будућег индустријског колосека на +780м
2.1 | Грађевински радови
1. | Ископ пробних "шлицева" код одређивања позиције кабла | м | 5
2. | Ископ рова 0,8х0,5м у земљи III категорије дуж постојеће кабловске трасе | м | 10
3. | Смештање трожилног кабла у јувидур цев Ø110mm и постављање 3 дужине цеви за резерву (Израда кабловске канализације са 4 х 8м јувидур цеви Ø110mm) | м | 32
4. | Бетонирање цеви бетоном | м³ | 2
5. | Одвожење вишка земље.
| УКУПНО - Грађевински радови | :
| УКУПНО - Механичка заштита кабловског вода PP41 3x95mm², 10kV између ТС "Мост" и ТС "Нова лука" на прелазу испод будућег индустријског колосека на +780м | :
УКУПНО - Свеска 8.7. Главни пројекат напајања станице Смедерево Лука електричном енергијом и осветљење

## 5-1.1
Извођење додатних радова на изградњи железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна од терминала за расуте и генералне теретне луке Смедерево, II фаза
Р. бр. позиције из понуде | О П И С Р А Д О В А | Јед. Мере | Количина | Јед. цена дин. | ИЗНОС дин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
КЊИГА 5/1.1 ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
ПРОЈЕКАТ ОПШТИХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА - БЛОК ЈЕЗАВА, БЛОК ЈУГОПЕТРОЛ, БЛОК 1, БЛОК 2 И СТАНИЧНА ЗГРАДА СМЕДЕРЕВО
УКУПНО - КЊИГА 5/1.1 ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈАПРОЈЕКАТ ОПШТИХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА - БЛОК ЈЕЗАВА, БЛОК ЈУГОПЕТРОЛ, БЛОК 1, БЛОК 2 И СТАНИЧНА ЗГРАДА СМЕДЕРЕВО

## 5-1.2
Извођење додатних радова на изградњи железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна од терминала за расуте и генералне теретне луке Смедерево, II фаза
P | О П И С Р А Д О В А | Јед. Мере | Количина | Јед. цена дин. | ИЗНОС дин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
КЊИГА 5/1.2 ПРОЈЕКТA ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА -
ПРОЈЕКАТ КАБЛОВСКИХ И ПРУЖНИХ ПОСТРОЈЕЊА И ОПШТИХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА
НАПОМЕНЕ: 1. Све позиције које се односе на материјал обухватају и испоруку. 2. Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала дати су као ближи податак и нису обавезујући. Извођач може уградити и другу опрему, односно материјал, али под условом да тај има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што потврђује и оверава стручно лице инвеститора – надзорни орган. Такође, пре уградње опреме и извођења инсталације, за сву уграђену опрему, инсталациони и монтажни материјал потребно је обезбедити домаће атесте, односно одговарајуће реатесте у делу где се ради о увозној опреми, увозном инсталационом материјалу и увозном монтажном материјалу. Поштовати ISO9000, ISO14001, ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/EIA/310-D-1992, IEC 62297-1&2, DIN41414-7, IEC 60917-2-1, EN 60917-2-1, IEC 60529, CE, IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034 сертификате и RoHS стандард. За компоненте система доставити спецификације произвођача. За оптичке каблове доставити техничке референце произвођача и и мерења приликом испоруке кабла. Све инсталације пасивне мрежне опреме морају бити обележене у складу са ТIA-606A стандардом. 3. Трансмисионе компоненте система морају бити сертификоване од стране независних лабораторија што укључује и печ каблове. 4. Инсталацију и мерење морају обавити инсталатери сертификовани од стране произвођача опреме и мерних уређаја. 5. Део опреме се монтира у близини проводника контактне мреже 25kV/50Hz. 6. Уземљење свих металних рамова и ормана у објектима је део пројекта електроенергетских инсталација
10.10.2.03.00 | ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА
10.10.2.03.01.00 | ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА - РАСПУТНИЦА ЈЕЗАВА
Утичнице за заједничку комуникациону мрежу (структурно каблирање, сатни систем) Распутница Језава
10.10.2.03.01.01.11* | Двострука утичница за назидну монтажу са адаптером и свом потребном опремом (Schrack Technik или еквивалентнo) | ком | 1
| УКУПНО - Утичнице за заједничку комуникациону мрежу (структурно каблирање, сатни систем) Распутница Језава | :
Каблови и материјал за заједничку комуникациону мрежу (структурно каблирање, сатни систем) Распутница Језава
10.10.2.03.01.01.23* | Самолепљиве пластичне каналице без халогнених елемената димензија:
| - 16x16x1000mm | m | 10
| - 16x40x1000mm | m | 100
| УКУПНО - Каблови и материјал за заједничку комуникациону мрежу (структурно каблирање, сатни систем) Распутница Језава | :
Радови - Заједничка комуникациона мрежа Распутница Језава
10.10.2.03.01.01.28* | Монтажа назидне двоструке утичнице | ком | 1
10.10.2.03.01.01.34* | Постављање самолепљивих пластичних цеви | m | 110
| УКУПНО - Радови - Заједничка комуникациона мрежа Распутница Језава | :
| УКУПНО - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА - РАСПУТНИЦА ЈЕЗАВА | :
10.10.20. | TК ОКНО
10.10.20.01.00 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
10.10.20.01.01. | Ископ земље у материјалу III са свом потребном подградом и транспортом на депонију. Плаћа се по m³ "нето" ископаног материјала обухваћеног спољним димензијама објекта. | м3 | 32
10.10.20.01.02. | Затрпавање вишка откопа конструкције у слојевима од по 30 cm земљаним материјалом са набијањем сваког слоја до модула стишљивости Мs=30 МPа. Плаћа се по m³ набијеног земљаног материјала. | м3 | 12
10.10.20.01.03. | Израда тампон слоја, испод темеља од мешавине шљунка и песка до модула стшљивости Мs=30MPa. Плаћа се по m3 набијеног материјала | м3 | 1.4
| УКУПНО - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | :
10.10.20..02.00. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
10.10.20.02.01. | Мршави бетон MB15, дебљине 5 cm, као заштита хидроизолације доње и горње плоче окна | м3 | 0.7
10.10.20.02.02. | Армирани бетон доње плоче окна C25/30 | м3 | 1.8
10.10.20.02.03. | Армирани бетон зидова окна C25/303 | м3 | 4.6
01.02.04. | Армирани бетон горње плоче окна C25/30 | м3 | 1.7
10.10.20.02.05. | Мршави бетон C12/15, слој за пад у окну. и C12/15 дебљине 10cm као изравњујући слој испод доње плоче. | м3 | 0.8
| УКУПНО - БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ | :
10.10.20.03.00. | АРМИРАЧКИ РАДОВИ
10.10.20.03.01. | Обрачун обухвата сав рад, набавку и превоз арматуре, исправљање, чишћење, сечење, машинско савијање и уграђивање, прама квалитету и датаљима датим у пројекту. Плаћа се по kg уграђене арматуре.
| B500B | кг | 726.42
| MAR 500/560 | кг | 502.87
| УКУПНО - АРМИРАЧКИ РАДОВИ | :
10.10.20.04.00. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ
10.10.20.04.01. | Зидање грла окана, дебљине 25 cm,од опеке у цементном малтеру. Плаћа се по m3 израђеног грла, а у цену улази набавка,транспорт,справљање малтера и зидање. | м3 | 0.5
10.10.20.04.02. | Заштита вертикалне хидроизолације зидом од опеке на кант у цементном малтеру. Плаћа се по m² заштићене површине врата, а у цену улази набавка свог потребног материјала, транспорт и зидање. | м2 | 25.5
| УКУПНО - ЗИДАРСКИ РАДОВИ | :
10.10.20.05.00. | ОСТАЛИ РАДОВИ
10.10.20.05.01. | Израда хидроизолације од битулита, два премаза врућим битуменом спољашњих бетонских површина. Плаћа се по m² готове, заштићене површине, а у цену улази набавка свог материјала, транспорт, постављање, преклопи и сав рад на лицу места. | м2 | 40
10.10.20.05.02. | Набавка, транспорт и монтажа поклопаца за ТК окна . Плаћа се по комаду комплетно монтираног поклопца. | ком | 1
10.10.20.05.03. | Армирани бетон зидова окна C25/303
| - 8 Ø 110 цеви | ком | 2
| - 12 Ø 110 цеви | ком | 1
10.10.20.05.04. | Испорука и уградња монтажних конзола и носача за конзоле
| носачи конзола -(за окна димензија 2.5х1.8х1.9-2 комада по окну) | ком | 4
| конзоле - (2 комада по носачу) | ком | 8
10.10.20.05.05. | Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица у зид окна. | ком | 1
| УКУПНО - ОСТАЛИ РАДОВИ | :
| УКУПНО - TК ОКНО | :
УКУПНО - КЊИГА 5/1.2 ПРОЈЕКТA ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА -ПРОЈЕКАТ КАБЛОВСКИХ И ПРУЖНИХ ПОСТРОЈЕЊА И ОПШТИХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА

## 5-1.1.1
Извођење додатних радова на изградњи железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна од терминала за расуте и генералне теретне луке Смедерево, II фаза
Р. бр. позиције из понуде | О П И С Р А Д О В А | Јед. Мере | Количина | Јед. цена дин. | ИЗНОС дин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
КЊИГА 5/1.1.1. - ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
КЊИГА 10, СВЕСКА 10.1 - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ УРЕЂАЈИ - ДОПУНА
КОЛИЗИЈА 1
10.1.1.1. | МАТЕРИЈАЛ
10.1.1.1.01 | KABL TK DSL (30) 59 30X2X0,6 GMR | m | 290
10.1.1.1.02 | Носач резерве кабла | ком | 1
10.1.1.1.03 | Изводни носач за стуб - округли (PSK17) | ком | 1
10.1.1.1.04 | Сонда за уземљење 2" 1,5м са обујмицом | ком | 1
10.1.1.1.05 | Трака поцинкована 25X4 | kg | 3
10.1.1.1.06 | Цев PE Ø 50mm | m | 280
10.1.1.1.07 | Спојница расклопива за цев Ø 40 мм - рачваста | ком | 1
| УКУПНО - МАТЕРИЈАЛ | :
10.1.1.2. | НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
10.1.1.2.01 | Монтажа расклопиве спојнице или расклопиве цеви за ПЕ цев до фи 50мм | ком | 1
10.1.1.2.05 | Уградња бетонског комплет изводног/разводног стуба у земљи III/IV категорије (са монтажом наступних клинова/папуча, наступне даске, носача кабловске главе, монтажа разводног носача за стуб ПСК 17). | ком | 1
10.1.1.2.06 | Побијање сонде у земљу III/IV категорије са повезивањем на уземљивачку FeZn траку | ком | 1
10.1.1.2.07 | Полагање уземљивачке FeZn траке у ров са повезивањем на сабирницу (без ископа) | ком | 3
10.1.1.2.09 | Провлачење кабла у бетонском изводном стубу и кроз постојећу цев до ормана ITO/IRO | m | 8
10.1.1.2.10 | Увлачење каблова капацитета 10x4 до 25x4 (20x2 до 50x2)у цеви приводне канализације и на прелазима испод улице (са сечењем и обрадом краја кабла) | m | 282
10.1.1.2.13 | Израда правог и рачвастог наставка на каблу ТК 59 у рову или ттк, капацитетакапацитета 15x4 (30x2) | kom. | 1
10.1.1.2.14 | Електрична мерења отпора радних и заштитних уземљења са израдом протокола мерења | ком | 1
10.1.1.2.15 | Нумерисање извода, бетонских и дрвених (изводних или разводних) стубова | kom. | 2
10.1.1.2.16 | Израда техничке документације за резевне ПЕ цеви положене у ров | m | 280
| УКУПНО - НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ | :
| УКУПНО - КОЛИЗИЈА 1 | :
КОЛИЗИЈА 3
10.1.2.1. | МАТЕРИЈАЛ
10.1.2.1.01 | KABL TK DSL (30) 59 10X2X0,4 GM | м | 15
| УКУПНО - МАТЕРИЈАЛ | :
10.1.2.2. | РАДОВИ
10.1.2.2.01 | Ручни ископ рова димензије 0,4x1,2 м у земљи IV категорије по постојећој траси | m | 30
10.1.2.2.02 | Ископ земље дубине до 2м у земљи IV категорије | m3 | 24
10.1.2.2.03 | Затрпавање рова, ТТ канализације и простора уз окно земљом са набијањем и поливањем водом | m3 | 21.5
10.1.2.2.04 | Утовар и одвоз вишка земље и осталог материјала | m3 | 4.38
| УКУПНО - РАДОВИ | :
УКУПНО - КОЛИЗИЈА 3
КОЛИЗИЈА 4 Пројектом необрађени радови на км 0+250 на инсталацији Телекома Србија)
10.1.2.1. | МАТЕРИЈАЛ
10.1.2.1.01 | KABL TK DSL (30) 59 10X2X0,4 GM | м | 95
| УКУПНО - МАТЕРИЈАЛ | :
10.1.2.2. | РАДОВИ
10.1.2.2.01 | Провлачење кабла у бетонском изводном стубу и кроз постојећу цев до ормана ITO/IRO | m | 20
10.1.2.2.02 | Набацивање парица на реглету 10x2 на разделнику, или изводу без уградње реглета и са увезивањем ПВЦ везицама - обрачун по реглети. | ком | 2
10.1.2.2.03 | Пребацивање постојећих претплатничких парица на новоизградјену мрежу са испитивањем везе, без ранжирања на ГР | par | 20
10.1.2.2.04 | Демонтажа самоносивог кабла са демонтажом постојећег материјала за вешање и затезање | m | 120
| УКУПНО - РАДОВИ | :
УКУПНО - КОЛИЗИЈА 4 Пројектом необрађени радови на км 0+250 на инсталацији Телекома Србија)
УКУПНО - КЊИГА 10, СВЕСКА 10.1 - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ УРЕЂАЈИ - ДОПУНА

## 5-2
Извођење додатних радова на изградњи железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна од терминала за расуте и генералне теретне луке Смедерево, II фаза
Р. бр. позиције из понуде | О П И С Р А Д О В А | Јед. Мере | Количина | Јед. цена дин. | ИЗНОС дин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
КЊИГА 5/2 - СИГНАЛНО-СИГУРНОСНА ПОСТРОЈЕЊА ПРУГЕ ОД НОВЕ ЛУКЕ СМЕДЕРЕВО ДО ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ РАДИНАЦ-СМЕДЕРЕВО
Б) | РАСПУТНИЦА ЈЕЗАВА
5/2.07.00 | СПОЉНА ОПРЕМА (РАСП. ЈЕЗАВА)
5/2.07.15/1 | Евалуатор бројача осовина за контролу слободности 6 одсека | ком | 1
5/2.07.16/1 | Бројачки двоструки сензор точка са припадајућим картицама и заштитом од пренапона, са припадајућом кабловском кутијом | ком | 9
| УКУПНО - СПОЉНА ОПРЕМА (РАСП. ЈЕЗАВА) | :
5/2.08.00 | КАБЛОВИ, КАБЛОВСКИ ПРИБОР И УЗЕМЉЕЊЕ (РАСП. ЈЕЗАВА)
5/2.08.1 | Кабл A-2Y(L)2YB2Y 3X4X0,9 | m' | 1350
УКУПНО - КАБЛОВИ, КАБЛОВСКИ ПРИБОР И УЗЕМЉЕЊЕ (РАСП. ЈЕЗАВА)
5/2.10.00 | УГРАДЊА СПОЉНЕ ОПРЕМЕ (РАСП. ЈЕЗАВА)
5/2.10.10/1 | Уградња Евалуатора бројача осовина за контролу слободности 6 одсека | ком | 1
5/2.10.11/1 | Уградња Бројачких двоструких сензора точка са припадајућим картицама и заштитом од пренапона, са припадајућом кабловском кутијом | ком | 9
УКУПНО - УГРАДЊА СПОЉНЕ ОПРЕМЕ (РАСП. ЈЕЗАВА)
УКУПНО - РАСПУТНИЦА ЈЕЗАВА
Г) | СТАНИЦА СМЕДЕРЕВО ЛУКА
5/2.19.00 | СПОЉНА ОПРЕМА (СТ. СМ. ЛУКА)
5/2.19.11/1 | Евалуатор бројача осовина за контролу слободности 4 одсека | ком | 1
5/2.19.12/1 | Бројачки двоструки сензор точка са припадајућим картицама и заштитом од пренапона, са припадајућом кабловском кутијом | ком | 3
| УКУПНО - СПОЉНА ОПРЕМА (СТ. СМ. ЛУКА) | :
5/2.22.00 | УГРАДЊА СПОЉНЕ ОПРЕМЕ (СТ. СМ. ЛУКА)
5/2.22.09/1 | Уградња Евалуатора бројача осовина за контролу слободности 4 одсека | ком | 1
5/2.22.10/1 | Уградња Бројачких двоструких сензора точка са припадајућим картицама и заштитом од пренапона, са припадајућом кабловском кутијом | ком | 3
УКУПНО - УГРАДЊА СПОЉНЕ ОПРЕМЕ (СТ. СМ. ЛУКА)
УКУПНО - СТАНИЦА СМЕДЕРЕВО ЛУКА
УКУПНО - КЊИГА 5/2 - СИГНАЛНО-СИГУРНОСНА ПОСТРОЈЕЊА ПРУГЕ ОД НОВЕ ЛУКЕ СМЕДЕРЕВО ДО ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ РАДИНАЦ-СМЕДЕРЕВО

## 6-1.2
Извођење додатних радова на изградњи железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна од терминала за расуте и генералне теретне луке Смедерево, II фаза
Р. бр. позиције из понуде | О П И С Р А Д О В А | Јед. Мере | Количина | Јед. цена дин. | ИЗНОС дин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
КЊИГА 6/1-2 МАШИНСКИ ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ТИПСКОГ СКРЕТНИЧКОГ БЛОКА (2. ИЗВОЂАЧКА ФАЗА - БЛОК 1, ЈЕЗАВА, ЈУГОПЕТРОЛ)
ТЕРМОТЕХНИЧКE ИНСТАЛАЦИЈE КОНТЕЈНЕРСКОГ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ СС и ТТ "ЈЕЗАВА"
06.1.01 | ГРЕЈНО РАСХЛАДНА ТЕЛА
06.1.01.01 | Испорука и монтажа инвертер топлотне пумпе (унутрашња зидна + спољна јединица) DELUXE (R410A), производ LG, Кореја или еквивалентно. Позиција укључује јонизатор у унутрашњој јединици, сав ситан потрошни материјал за монтажу унутрашње и спољне јединице, њихово повезивање на бакарну инсталацију и повезивање на електро напајање. Мотор вентилатора је BLDC технологије са ниским нивоом буке и малом потрошњом ел. енергије.
-спољна пројектна температура: лето/зима 33/-15°C
-унутрашња пројектна температура: лето/зима 26/26°C
Унутрашње јединице:
- тип DM18RP.NSК
- капац. грејање/хлађење: nom 5,8/5,0 kW
- ангаж. ел. снага: 1,6/1,56 kW
- 1Phase / 220 V / 50Hz
- димензије 998х345x210 mm
- тежина 12 kg
Спољашња јединица:
- тип DM18RP.UL2
- подручје рада греј.: од -10 до 24оС
- подручје рада хлађ.: од -15 до 48оС
- димензије 770х545x288 mm
| - тежина 36,2 kg | компл | 2
Унутрашње јединице:
- тип DM12RP.NSJ
- капац. грејање/хлађење: nom 4,0/3,5 kW
- ангаж. ел. снага: 0,98/0,9 kW
- 1Phase / 220 V / 50Hz
- димензије 837х308x189 mm
- тежина 8,3 kg
Спољашња јединица:
- тип DM12RP.UL2
- подручје рада греј.: од -15 до 24оС
- подручје рада хлађ.: од -15 до 48оС
- димензије 770х545x288 mm
| - тежина 30,5 kg | компл | 2
06.1.01.02 | Испорука и монтажа условних контакта за укључење унутрашњих јединица по захтеву и са повратним сигналом да је јединица оперативна и са сигналом да је јединица у грешци. Производ "LG", Кореја или еквивалентно.
| тип: PDRYCB000 | ком | 4
06.1.01.03 | Испорука и монтажа меких бакарних цеви за дистрибуцију радног медијума (фреон типа R410А) у течној и гасовитој фази између унутрашње и спољнe јединицe сплит система. Димензије цеви су следеће:
| Ø6,35x0,9mm | м | 20
| Ø9,52x0,9mm | м | 20
06.1.01.04 | Ослонци и носачи, колена, конзоле, држачи, цевне обујмице, вешалице за цеви, металне розетне, зидне чауре, варење цеви у струји азота са материјалом, дисугас, оксиген и ситан потрошни спојни и заптивни материјал потребан за монтажу бакарних цеви. За позицију се узима 50% од вредности претходне позиције.
0.5
06.1.01.05 | Испорука и монтажа термичке изолације у облику црева изолацијом дебљине 9 mm од еластомерне пене на бази синтетичке гуме са парном браном. Изолација мора да буде самогасива. Уз изолацију се испоручује и комплетан материјал за постављање исте (лепак и траке). Класификација према пожару B,S3-D0. Изолују се цеви гасне и течне фазе као и рачве.
Производ: "Armacell" - Швајцарска, или еквивалентно истих карактеристика
тип: : ACE/P-09X...
| Ø6x9mm | m | 20
| Ø10x9mm | m | 20
06.1.01.06 | Испорука и монтажа пластичних цеви за одвод кондензата израђене од ПВЦ-а са наглавком за међусобно спајање цеви и фазонских комада, као и сифонима за повезивање на канализационе вертикале, следећих димензија:
| Ø32 mm | m | 20
06.1.01.07 | Спојни и заптивни материјал, муфови, дихтунзи, колена, рачве, сифон за повезивање на канализациону вертикалу, конзоле, држачи, цевне обујмице, вешалице за цеви и сличан материјал потребан за монтажу пластичних цеви. За позицију се узима 50% од вредн. пластичних цеви. |  | 0.5
06.1.01.08 | Пробијање отвора у спољном зиду за пролаз бакарних цеви са поновним затварањем отвора по проласку цеви. Позиција подразумева обраду отвора након проласка инсталације. | пауш. | 1
| УКУПНО - ГРЕЈНО РАСХЛАДНА ТЕЛА | :
06.1.02 | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
06.1.02.01 | Припремни радови: упознавање са објектом, размеравање и обележавање, транспорт алата, ситни грађевински радови, организовање градилишта и упознавање са техничком документацијом. Узима се 2,5% од претходне позиције. |  | 0.025
06.1.02.02 | Завршни радови: испитивање инсталације на притисак VRF инсталације, азотом од 38 bar-а у трајању од 24h и исушивање вакумирањем, израда записника о проби на притисак, израда упутства за руковање и одржавање инсталације у три примерка, обележавање елемената инсталације, рашчишћавање градилишта и примопредаја радова. Узима се 5% од претходне позиције. |  | 0.05
06.1.02.03 | Израда пројекта изведеног објекта (ПИО). Пројекат мора да садржи све урађене позиције и измене које су настале за време извођења и мора бити оверен од стране Инвеститора и Надзорног органа. Пројекат се предаје у 3 примерка. Узима се 2,5% од претходне позиције. |  | 0.025
| УКУПНО - ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ | :
| УКУПНО - ТЕРМОТЕХНИЧКE ИНСТАЛАЦИЈE КОНТЕЈНЕРСКОГ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ СС и ТТ "ЈЕЗАВА" | :
ТЕРМОТЕХНИЧКE ИНСТАЛАЦИЈE КОНТЕЈНЕРСКОГ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ СС И ОТПРАВНИКА ВОЗОВА "ЈЕЗАВА"
06.1.01 | ГРЕЈНО РАСХЛАДНА ТЕЛА
06.1.01.01 | Испорука и монтажа инвертер топлотне пумпе (унутрашња зидна + спољна јединица) DELUXE (R410A), производ LG, Кореја или еквивалентно. Позиција укључује јонизатор у унутрашњој јединици, сав ситан потрошни материјал за монтажу унутрашње и спољне јединице, њихово повезивање на бакарну инсталацију и повезивање на електро напајање. Мотор вентилатора је BLDC технологије са ниским нивоом буке и малом потрошњом ел. енергије.
-спољна пројектна температура: лето/зима 33/-15°C
-унутрашња пројектна температура: лето/зима 26/26°C
Унутрашње јединице:
- тип DM12RP.NSJ
- капац. грејање/хлађење: nom 4,0/3,5 kW
- ангаж. ел. снага: 0,98/0,9 kW
- 1Phase / 220 V / 50Hz
- димензије 837х308x189 mm
- тежина 8,3 kg
Спољашња јединица:
- тип DM12RP.UL2
- подручје рада греј.: од -15 до 24оС
- подручје рада хлађ.: од -15 до 48оС
- димензије 770х545x288 mm
| - тежина 30,5 kg | компл | 3
06.1.01.02 | Испорука и монтажа условних контакта за укључење унутрашњих јединица по захтеву и са повратним сигналом да је јединица оперативна и са сигналом да је јединица у грешци. Производ "LG", Кореја или еквивалентно.
| тип: PDRYCB000 | ком | 3
06.1.01.03 | Испорука и монтажа меких бакарних цеви за дистрибуцију радног медијума (фреон типа R410А) у течној и гасовитој фази између унутрашње и спољнe јединицe сплит система. Димензије цеви су следеће:
| Ø6,35x0,9mm | m | 15
| Ø9,52x0,9mm | m | 15
06.1.01.04 | Ослонци и носачи, колена, конзоле, држачи, цевне обујмице, вешалице за цеви, металне розетне, зидне чауре, варење цеви у струји азота са материјалом, дисугас, оксиген и ситан потрошни спојни и заптивни материјал потребан за монтажу бакарних цеви. За позицију се узима 50% од вредности претходне позиције.
0.5
06.1.01.05 | Испорука и монтажа термичке изолације у облику црева изолацијом дебљине 9 mm од еластомерне пене на бази синтетичке гуме са парном браном. Изолација мора да буде самогасива. Уз изолацију се испоручује и комплетан материјал за постављање исте (лепак и траке). Класификација према пожару B,S3-D0. Изолују се цеви гасне и течне фазе као и рачве.
Производ: "Armacell" - Швајцарска, или еквивалентно истих карактеристика
тип: : ACE/P-09X...
| Ø6x9mm | m | 15
| Ø10x9mm | m | 15
06.1.01.06 | Испорука и монтажа пластичних цеви за одвод кондензата израђене од ПВЦ-а са наглавком за међусобно спајање цеви и фазонских комада, као и сифонима за повезивање на канализационе вертикале, следећих димензија:
| Ø32 mm | m | 15
06.1.01.07 | Спојни и заптивни материјал, муфови, дихтунзи, колена, рачве, сифон за повезивање на канализациону вертикалу, конзоле, држачи, цевне обујмице, вешалице за цеви и сличан материјал потребан за монтажу пластичних цеви. За позицију се узима 50% од вредн. пластичних цеви. |  | 0.5
06.1.01.08 | Пробијање отвора у спољном зиду за пролаз бакарних цеви са поновним затварањем отвора по проласку цеви. Позиција подразумева обраду отвора након проласка инсталације. | пауш. | 1
| УКУПНО - ГРЕЈНО РАСХЛАДНА ТЕЛА | :
06.1.02 | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
06.1.02.01 | Припремни радови: упознавање са објектом, размеравање и обележавање, транспорт алата, ситни грађевински радови, организовање градилишта и упознавање са техничком документацијом. Узима се 2,5% од претходне позиције. |  | 0.025
06.1.02.02 | Завршни радови: испитивање инсталације на притисак VRF инсталације, азотом од 38 bar-а у трајању од 24h и исушивање вакумирањем, израда записника о проби на притисак, израда упутства за руковање и одржавање инсталације у три примерка, обележавање елемената инсталације, рашчишћавање градилишта и примопредаја радова. Узима се 5% од претходне позиције. |  | 0.05
06.1.02.03 | Израда пројекта изведеног објекта (ПИО). Пројекат мора да садржи све урађене позиције и измене које су настале за време извођења и мора бити оверен од стране Инвеститора и Надзорног органа. Пројекат се предаје у 3 примерка. Узима се 2,5% од претходне позиције. |  | 0.025
| УКУПНО - ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ | :
| УКУПНО - ТЕРМОТЕХНИЧКE ИНСТАЛАЦИЈE КОНТЕЈНЕРСКОГ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ СС И ОТПРАВНИКА ВОЗОВА "ЈЕЗАВА" | :
УКУПНО - КЊИГА 6/1-2 МАШИНСКИ ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ТИПСКОГ СКРЕТНИЧКОГ БЛОКА (2. ИЗВОЂАЧКА ФАЗА - БЛОК 1, ЈЕЗАВА, ЈУГОПЕТРОЛ)