## Sheet1
A. RAZVODNI ORMANI: | [6 empty] | CENA (RSD)
1 . | Isporuka i ugradnja u stanovima tipske jednoredne razvodne table RO za 12 prekidača, izrađene od samogasivog plastičnog materijala predviđena za montažu u zid. Ona sadrži 7 automatskih prekidača AO B16A i 4 automatska prekidača AO B10A.
|  | kompl | pauš | x
UKUPNO RAZVODNI ORMANI:
B. INSTALACIJE UTIČNICA I RASVETE:
1 . | Isporuka i polaganje kabla N2XH-J 3x1,5mm za instalaciju običnog, serijskog i naizmeničnog sijaličnog mesta u objektu. Kabl se polaže delom iznad spuštenog plafona, a delom ispod maltera. U cenu je uračunat kabl, njegovo polaganje sa svim potrebnim povezivanjem i razvodnim kutijama fi 78. Prosečna dužina po sijaličnom mestu je 7m.
|  | kom | pauš | x
2 . | Isporuka i polaganje kabla N2XH-J 3x1,5mm za instalaciju PANIK rasvete objekta, napajane sa razvodnog ormana РО. Kabl se polaže delom iznad spuštenog plafona, a delom ispod maltera. U cenu je uračunat kabl njegovo polaganje sa svim potrebnim povezivanjem i razvodnim kutijama fi 78. Prosečna dužina po sijaličnom mestu je 4m.
|  | kom | pauš | x
3 . | Isporuka i polaganje kabla N2XH-J 3x1,5mm za instalaciju izvoda za napajanje ADP-ova. Kabl se polaže delom iznad spuštenog plafona, a delom ispod maltera. Na mestu izvoda iz zida ili poda, ostavlja se kabl u dužini 1,0m, osim ukoliko nije drugačije naznačeno. Prosečna dužina instalacije je 6m.
|  | kom | pauš | x
4 . | Isporuka i polaganje provodnika N2XH-J 3x2,5mm za instalaciju šuko II utičnica. Kabl se polaže delom iznad spuštenog plafona, a delom ispod maltera sa svim potrebnim povezivanjem, razvodnim kutijama fi 78 i doznama fi 60. U cenu je uračunata i šuko II utičnica. Prosečna dužina instalacije je 6m.
|  | kom | pauš | x
5 . | Isporuka i polaganje kabla N2XH-J 3x2,5mm za instalaciju šuko II duple utičnice. Kabl se polaže delom iznad spuštenog plafona, a delom ispod maltera sa svim potrebnim povezivanjem, razvodnim kutijama fi 78 i doznama fi 60. U cenu je uračunata i šuko II dupla utičnica. Prosečna dužina instalacije je 1m.
6 . | Isporuka i polaganje kabla N2XH-J 5x2,5mm za instalaciju izvoda III za napajanje rack-ova. Kabl se polaže delom iznad spuštenog plafona, a delom ispod maltera. Na mestu izvoda iz zida ili poda, ostavlja se kabl u dužini 1,0m, osim ukoliko nije drugačije naznačeno. Prosečna dužina instalacije je 4m.
7 . | Svetiljka tip S1 - Kompakt fluo svetiljka , ugradna, 2x18W, slična tipu 3F DODECA 220 2MG VS
|  | kom | pauš | x
8 . | Svetiljka tip S3. Ugradna FLUO svetiljka 4x14W, slična tipu Petridis MLM T16.
|  | kom | pauš | x
9 . | Svetiljka tip S5. Nadgradna FLUO svetiljka 2x28W, slična tipu Schrack Linda Indus, IP65.
|  | kom | pauš | x
10 . | Nadgradna PANIK svetiljka 230V, 8W, sa NiCd baterijom autonomije 180 min, sa strelicom, sl. Tipu Cronus EL8 COOPER.
|  | kom | pauš | x
11 . | Nadgradna PANIK svetiljka 230V, 8W, sa NiCd baterijom autonomije 180 min, sa natpisom izlaz, sl. Tipu Cronus EL8 COOPER.
|  | kom | pauš | x
12 . | Isporuka, montaža i povezivanje prekidača u objektu
| običan prekidač | kom | pauš | x
| naizmenični prekidač | kom | pauš | x
13 . | Sitan nespecificiran materijal.
paušalno
14 . | Izrada atesta i vršenje svih potrebnih merenja na instalacijama.
paušalno
| UKUPNO INSTALACIJE UTIČNICA I RASVETE: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
| UKUPNO RAZVODNI ORMANI: |  |  |  |  | 0
| UKUPNO INSTALACIJE UTIČNICA I RASVETE: |  |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0